2016年深圳市技能大赛——深圳市
安全防范行业职业技能竞赛技术方案
一、竞赛项目及内容

（一）竞赛项目。
竞赛项目为安全防范系统安装维护员。
（二）竞赛方式。
本次安全防范系统安装维护员竞赛设有选拔赛和决赛，内容包括理论知识竞赛和操作技能竞赛两个部分。

1.理论知识竞赛。采取填涂答题卡闭卷作答方式进行，竞赛题型包括单选、多选、判断等三种客观题，基础知识占10%、专业知识占80%、相关知识占10%，满分为100分，竞赛时间90分钟。
2.操作技能竞赛。以现场操作的方式进行，内容为按安全防范系统安装维护员工作任务书的要求完成指定任务，满分为100分，竞赛时间选拔赛45～60分钟，决赛180～300分钟（以现场试卷规定为准）。
3.相关理论复习资料及实操样题将于赛前在深圳市高技能人才公共实训管理服务中心网站公布（http://www.szgxzx.com/）。
（三）竞赛标准。
选拔赛以《安全防范系统安装维护员职业标准》（国家职业资格四级）为依据，并结合深圳企业生产实际情况，组织专家以理论和实际操作形式命题。
决赛以《安全防范系统安装维护员职业标准》（国家职业资格三级）为依据，并结合深圳企业生产实际情况，组织专家以理论和实际操作形式命题。

各阶段竞赛命题在上述标准要求的基础上，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能的相关内容。

（四）基本要求。
1.职业道德与职业守则。
（1）安全至上，恪尽职守。

（2）爱岗敬业，遵纪守法。

（3）防范为重，严守机密。

（4）精心施工，精益安装。

2.基础知识。
（1）安全防范概述及电工基础知识（常用电路基本元器件的名称与代号；安全防范系统图形符号；电路基础知识；配电知识；防雷接地知识）。

（2）安装维护安全知识（用电安全知识；操作、施工安全知识）。

（3）入侵报警系统（入侵报警系统概念；常用入侵报警系统的基本功能和技术指标；报警控制器）。

（4）视频安全防范监控系统（视频安全防范监控系统概述；电视基础知识；摄像机与配套设备；视频信号的传输；图像显示记录设备；系统与控制；数字视频技术）。

（5）出入口控制系统（出入口控制系统概述；出入口控制系统各部分的主要功能及技术特点；出入口控制系统的主要技术要求和指标；出入口控制系统的防护能力）。

（6）其他系统（电子巡查系统；停车库（场）管理系统）。
（7）基础施工（基础施工常规要求；实体防护设施安装）。

（8）安全防范相关法规和标准（安全防范相关法规；安全防范标准)。

二、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。
（二）理论知识竞赛根据评分标准统一评分与计分。
（三）操作技能竞赛依据现场裁判员的赛场记录，由现场裁判组集体评判成绩。
（四）选拔赛的理论知识竞赛成绩前200名选手参加选拔赛的操作技能竞赛。

（五）选拔赛的综合成绩排名依据理论知识竞赛和操作技能竞赛两个部分成绩的累加排定，其中理论知识竞赛成绩占20%、操作技能竞赛成绩占80%。当出现成绩相同时，操作技能竞赛成绩高者名次在前。

（六）选拔赛的综合成绩前50名选手参加决赛。
（七）决赛的综合成绩排名依据理论知识竞赛和操作技能竞赛两个部分成绩的累加排定，其中理论知识竞赛成绩占20%、操作技能竞赛成绩占80%。当出现成绩相同时，操作技能竞赛成绩高者名次在前。
三、竞赛内容及评分标准

（一）选拔赛理论、实操。
依据《深圳市职业技能鉴定（安全防范系统安装维护员）考核大纲》中级工的理论知识和实际操作能力要求进行命题。
	一级指标
	比例
	二级指标
	分值
	考核的知识点、技能点

	理论知识竞赛
（结果评分）
	20%
	安全防范系统安装维护员的基本要求和中级工层次理论知识要求
	100
	（1) 安全防范系统安装维护员的基本要求
（2)入侵报警系统、视频安全防范监控系统、出入口控制系统、停车场系统、巡更系统、监控中心等各子系统的基础知识、专业知识、相关知识

	实操技能竞赛
	80%
	系统基本功能
	35
	（1）安全防范系统设备的安装与连接
（2）安全防范系统基本功能的调试

	
	
	系统监控功能
	25
	（1）安全防范系统及监控中心设备的安装、连接与调试
（2）安全防范系统远程监控功能的调试

	
	
	检查系统设备安装质量
	15
	（1）写出相关设备的型号与规格，并简述其安装方法和参数设置要求
（2）对设备安装质量进行自检与自我评价

	
	
	检查建筑基础施工质量
	15
	（1）写出相关建筑基础施工项目，并简述其施工方法与相关要求
（2）对建筑基础施工质量进行自检与自我评价

	
	
	检查电线电缆敷设质量
	10
	（1）写出相关电线电缆名称与规格，并简述其敷设方法和相关要求
（2）对电线电缆敷设质量进行自检与自我评价

	
	
	实操满分
	100
	

	安全文明操作
	扣
分
项
	1.安全生产

2.职业道德

3.职业规范
	10
	1.违反考场纪律，由裁判员视情况酌情扣分
2.发生安全生产事故扣10分


 (二)决赛理论、实操。
依据《深圳市职业技能鉴定（安全防范系统安装维护员）考核大纲》高级工的理论知识和实际操作能力要求进行命题。
	一级指标
	比例
	二级指标
	分值
	考核的知识点、技能点

	理论知识竞赛
（结果评分）
	20%
	安全防范系统安装维护员的基本要求和中级工层次理论知识要求
	100
	（1) 安全防范系统安装维护员的基本要求
（2)入侵报警系统、视频安全防范监控系统、出入口控制系统、停车场系统、巡更系统、监控中心等各子系统的基础知识、专业知识、相关知识

	实操技能竞赛
	80%
	系统施工准备
	10
	（1)依据系统（工程）设计文件和施工内容准备施工设备、仪器、工具、材料和辅料及安全、环保施工用具
（2)写出已指定安装的前端设备型号及其技术参数

	
	
	项目施工方案编制和系统功能规划
	20
	根据系统（工程）设计图，结合施工现场情况和常规施工要求，进行设备检验、缆线测量、信道路由复核，编写施工方案和系统功能规划，主要内容要求如下：
（1)写出相关设备的型号与规格，简述其参数设置要求和安装质量检查的主要内容
（2)写出相关建筑基础施工项目，并简述其施工要求和施工质量检查的主要内容
（3)写出相关电线电缆名称与规格，并简述其敷设要求和敷设质量检查的主要内容
（4)写出系统可实现的基本功能和系统集成功能

	
	
	系统基本功能
	30
	（1）根据施工方案完成安全防范系统设备的安装与连接
（2）根据系统功能规划完成安全防范系统基本功能的调试

	
	
	系统集成功能
	20
	（1）根据施工方案完成安全防范系统及监控中心设备的安装、连接与调试
（2）根据系统功能规划完成安全防范系统远程监控功能及系统集成管理功能的调试

	
	
	复核系统安装质量
	20
	（1）根据系统（工程）设计方案和项目施工方案，结合已完成内容，对项目的施工质量进行复核与客观评价
（2）根据系统（工程）设计方案和系统功能规划，结合已完成内容，对系统的安装质量进行复核与客观评价

	
	
	实操满分
	100
	

	安全文明操作
	扣
分
项
	1.安全生产

2.职业道德

3.职业规范
	10
	1.违反考场纪律，由裁判员视情况酌情扣分
2.发生安全生产事故扣10分


说明：上述评分细则仅供参考。

四、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地。
1.理论：深圳市高技能人才公共训练基地（高训大厦18楼）。

2.实操：罗湖区湖贝路2216号华佳广场21楼2101室、罗湖区泥岗东路1110号罗湖保安综合大楼7楼。
（二）竞赛设备。
竞赛设备：安全防范系统实训考核设备包括安全防范系统综合实训台和远程前端设备安装实训区两部分，如图1所示。主要功能有：入侵报警系统、视频安全防范监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库（场）管理系统、安全防范系统的集成等。
[image: image1.jpg]


     [image: image2.jpg]



（a）安全防范系统综合实训台             （b）远程前端设备安装区

图1 安全防范系统实训考核设备样图
五、竞赛细则

（一）竞赛规则。
1.理论知识竞赛。
（1）参赛选手按座位上序号对号入座，并将参赛证和有效身份证放在座位左上角明显位置。竞赛全过程中，选手不得中途无故退场。当裁判宣布竞赛结束且收卷清点完毕后，选手方可离开赛场，听从指挥参加后续活动；

（2）竞赛过程中由于选手个人因素（如身体条件）引起的竞赛无法正常进行，组委会将不对此负责，选手将以弃权处理；

（3）参赛选手在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格；

（4）选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；

（5）选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布；

（6）参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，完全服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，请按照规定以书面形式向仲裁组提出申诉。

2.操作技能竞赛。
（1）操作技能竞赛以现场实际操作的方式，按赛题要求完成。
（2）选手的出场顺序由抽签决定，每各小组的竞赛试题由抽签决定，并于赛前半小时公布予以赛前工艺准备。
（3）参赛选手进入比赛现场前，由竞赛组委会分批组织参赛选手抽取设备号，并由参赛选手对抽签结果签字确认。然后按抽取的设备号，进行竞赛前的各项准备工作。填写各种卡片，竞赛裁判组将对各参赛选手的身份和填写资料进行核对。
（4）在裁判长宣布竞赛开始时，由裁判组分发赛题，同时开始比赛计时。
（5）现场工作人员按设备号顺序逐一发放工具耗材等物资，各参赛选手对上述参赛物资进行检查确认，并在物资发放一览表上签字。
（6）参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对参赛物资应爱护、保养、保管，防止丢失。损坏的物资必须有实物在，丢失的参赛物资要照价赔偿。
（7）一旦出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛者，即取消参赛者竞赛资格。
（8）竞赛结束前10分钟，裁判员应提醒竞赛即将结束，各参赛者到时必须停止操作，并清理现场后等候裁判员检查评分。
（二）赛场规则。
1.各类赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会签发的相应证件，着装整齐；

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场；

3.新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行；

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

（三）安全操作规程。
1.服从命令，听从指挥，在规定区域内活动，不得擅自离开；

2.参赛人员必须按规定穿戴好劳动保护用具；

3.所有进入赛场的人员凭竞赛组委会颁发的统一证件通行，主动接受保卫部门的检查；

4.参赛人员不得将竞赛提供的工具、材料等物品带出赛场；

5.参赛人员对竞赛过程、结果有异议时，可以向竞赛组委会反映，不得扰乱赛场秩序；

6.竞赛期间如发生火情、地震、伤病等特殊情况，要保持镇静，服从现场工作人员指挥，参与扑救或有效撤离。

— 16 —

— 1 —

