



 2016年深圳技能大赛——深圳市安全防范行业职业技能竞赛选拔赛理论试题（样题）
注意事项

1、考试时间：90分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
	
	一
	二
	三
	总分

	得  分
	
	
	
	


	得  分
	

	评分人
	


一、单项选择题（选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，占总分60%）

1. 安全防范系统安装维护员初级工的能力要求是（   ）。

A. 系统前端设备、监控中心设备和机架安装     B.系统前端设备调试、连接和调试监控中心设备和检查设备安装质量     C.检查入侵报警系统设备安装质量、监控中心设备功能设置与集成、监控中心系统调试 和系统故障检查与排故    D. 监控中心系统调试 和系统故障检查与排故

答案：A
2. 安全防范系统安装维护员中级工的能力是（   ）。

A. 系统前端设备、监控中心设备和机架安装     B.系统前端设备调试、连接和调试监控中心设备和检查设备安装质量     C.检查入侵报警系统设备安装质量、监控中心设备功能设置与集成、监控中心系统调试 和系统故障检查与排故    D. 监控中心系统调试 和系统故障检查与排故

答案：B
3. 安全防范系统安装维护员高级工的能力是（   ）。

A. 系统前端设备、监控中心设备和机架安装     B. 系统前端设备调试、连接和调试监控中心设备和检查设备安装质量     C. 检查入侵报警系统设备安装质量、监控中心设备功能设置与集成、监控中心系统调试 和系统故障检查与排故    D. 监控中心系统调试 和系统故障检查与排故

答案：C

4. 非屏蔽双绞线的简称（   ）。

A．STP    B．FTP    C．UTP    Ｄ．SFTP

答案：C
5. 防盗报警系统探测器线路安装时应(   )。
A．明敷    B．必须穿管暗设    C．明敷、暗设均可    D．架空敷设
答案：B
6. 防盗报警系统正常工作时，各类紧急按钮应设定为（   ）。
A．布防状态    B．旁路状态    C．系统自检状态    D．24小时监控状态
答案：D
7. 报警控制器在系统编程后即可运行。在系统处于故障工作状态下需要重新布防时，应首先输入操作密码后，再输入（   ）指令。
A．正常布防    B．强制布防    C．部分布防    D．都不对
答案：B
8. 解码器的主要作用是接受视频主机发送来的(   )。

A．解码信号    B．编码控制信号    C．电气信号    D．模拟量
答案：B
9. 电子巡查系统分为在线式电子巡查和（   ）电子巡查系统两大类。

A．多线式    B．离线式    C．总线式    D．干线式

答案：B
10. 直击雷是云层与地面突出物(   )形成的。

A．摩擦    B．放电    C．对流    D．触碰
答案：B
11. 入侵探测器要有较强的抗干扰能力，对于与射束轴线成（   ）或更大一点的任何外界光源的辐射干扰信号应不产生误报。
A．5°    B．10°    C．15°    D．20°
答案：C
12. 一般有内置Web服务的数字摄像机和录音设备，直接与以太网（有线、无线）相连，用户可通过标准Web浏览器观看和收听网络摄像机传送过来的视频和声音，集成视频服务器和摄像机的功能为一体的数字视频设备是(   )。 
A. IP-CAMERA    B. 视频服务器（DVS）    C.数字视频录像机    D. 工控机

答案：A
13. 采用数字压缩算法，实现音视频信息的数字压缩和网络传输与控制，通常为嵌入式CPU的硬件设计，体积小，结构方便的视频监控系统设备是(   )。
A. IP-CAMERA    B. 视频服务器（DVS）    C.数字视频录像机    D. 工控机

答案：B
14. 主要用于目标需要日夜监视，特别强调夜间需要监视，而目标周围环境又没有太强光线的场景条件下，通常选择使用(   )。

A. 红外摄像机    B.半球摄像机    C.高速球型摄像机    D. 恒速球型摄像机

答案：A
15. 从光学原理来讲，从焦点到透镜中心的距离就是(   )。

A. 镜头的焦距    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 广角镜头

答案：A
16. 镜头之明亮度即指(   )。

A. 镜头的焦距    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 广角镜头

答案：B
17.主要用来调整摄像机的进光量，f表示镜头的孔径，较小的f值表示较大的光圈，如同我们人类眼睛的虹蟆功能的是(   )。

A. 镜头的焦距    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 广角镜头

答案：C
18. 当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做(   )。

A. 镜头的焦距    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 景深

答案：D
19. 因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。视角90度以上，观察范围较大，近处图像有变形，这种就是(   )。

A. 镜头的焦距    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 广角镜头

答案：D
20. 焦距连续可变，焦距可以从广角变到长焦，焦距越长成像越大，这就是(   )。
A. 变焦镜头    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 广角镜头

答案：A
21. 依光学镜头结构来实现变焦，就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，倍数越大，能拍摄的景物就越远，这就是(   )。
A. 光学变焦    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 广角镜头

答案：A
22. 光圈、聚焦、焦距均需人为调节的镜头是指(   )。

A. 三可变镜头    B. 镜头f值    C. 镜头的光圈    D. 广角镜头

答案：A
23. 全称为complementary metal-oxide semiconductor，中文翻译为“互补性氧化金属半导体”，这就是(   )。

A. cmos    B. CCD    C. digital zoom    D. blc

答案：A
24. 全称为charge coupled device，中文翻译为“电荷藕合器件”，这就是(   )。
A. cmos    B. CCD    C. digital zoom    D. blc

答案：B
25. 水平解晰度通常是指(   )。

A. 摄像机的分辨率    B. 摄像机的最低照度    C. 摄像机的数字变    D. 摄像机的背景光补偿

答案：A
26. CCD对环境光线的敏感程度，或者说是CCD正常成像时所需要的最暗光线，也称为(   )。
A. 摄像机的分辨率    B. 摄像机的最低照度    C. 摄像机的数字变 焦   D. 摄像机的背景光补偿

答案：B
27. 把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面, 实际上是画面的电子放大，也称为(    )。

A. 摄像机的分辨率    B. 摄像机的最低照度    C. 摄像机的数字变焦   D. 摄像机的背景光补偿

答案：C
28. 摄像机的AGC工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的，但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标，则此时确定的AGC工作点有可能对于前景目标是不够合适的，有可能改善前景目标显示状况是 (   )。
A. 摄像机的分辨率    B. 摄像机的最低照度    C. 摄像机的数字变 焦   D. 摄像机的背景光补偿

答案：D
29. 信号电压对于噪声电压的比值，通常用符号s/n来表示，这就是(   )。
A. 摄像机的信噪比    B. 摄像机的最低照度    C. 摄像机的数字变 焦   D. 摄像机的背景光补偿

答案：A
30. 为改善夜间场所监控效果，应选择(   )。
A. 低照度摄像机    B. 一体化摄像机    C. 网络摄像机   D. 摄像机的云台

答案：A
31. 具有内置万向云台、镜头、可自动聚焦的摄像机称为(   )。

A. 低照度摄像机    B. 一体化摄像机    C. 网络摄像机   D. 摄像机的云台

答案：B
32. 一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机，它可以将影像通过网络传至有网络连接端口的另一端，且远端的浏览者不需用任何专业软件，只要标准的网络浏览器（如“microsoft ie或netscape）即可监视其影像的摄像机称为(   )。

A. 低照度摄像机    B. 一体化摄像机    C. 网络摄像机   D. 摄像机的云台

答案：C
33. 可以水平和垂直运动，具有两个交流电机组成的安装平台，称为(   )。

A. 低照度摄像机    B. 一体化摄像机    C. 网络摄像机   D. 摄像机的云台

答案：D
34. 出入口执行机构控制方式（   ）代表常开。
A．OFF  B．NC   C．ON  D．NO

答案：D
35. 出入口执行机构控制方式（  ）代表常闭。
A．OFF  B．NC   C．ON  D．NO
答案：B
36. 出入口控制系统的控制按联网模式分不包括（  ）。
A．总线制  B．环线制  C．双级网  D．多级网

答案：C
37. 调试出入口控制主机，给主机和前端设备通电，首先进入（  ）工作界面。
A．查询卡片   B．卡片管理   C．系统向导    D．删除卡片
答案：C
38. 电子防盗锁的误识率不大于（  ）。
A.1%   B. 2%    C. 3%   D. 5%
答案：A
39. 电子巡查系统的运行维护中，如果是接触式离线式电子巡查系统，需定期检查安装在室外的（  ），看是否被破坏。
A.开关   B. 信息钮  C. 控制器   D. 感应卡
答案：B
40. 离线式电子巡查系统的功能检查，根据要求的时间段、巡检地点、沿指定的路线进行巡查，每到一处，用（  ）识读巡检点信息。
A.识读器   B. 识别卡  C. 巡检器   D. 读卡器
答案：C
41. 在线式电子巡查系统通过电缆与管理主机相连，可直接在（  ）上做功能检查。
A.识读器   B. 巡查器  C. 控制主机   D. 管理主机
答案：D
42. 在线式电子巡查系统与(   )联合设置，可以最大程度优化系统结构。
A．入侵报警系统    B．出入口控制系统    C．监控系统    D．访客系统
答案：B
43. 离线式电子巡查系统是指安全人员在巡查过程中生成到的巡查信息通过（   ）输入到系统信息终端的系统。
A．RS485总线    B．数据载体    C．电话线    D．信号线
答案：B
44. 信息采集或现场识读装置在采集或识读时，应有声、光、电或震动提示，响应时间不小于（   ）。
A．1s    B.2s    C.3s    D. 4s

答案：A
45. 离线式电子巡查系统的信息采集器通常存储不少于4000条巡查信息，在换电池或掉电时巡查信息不应丢失，至少保存（    ）天。
A．10    B.20    C.30    D. 40

答案：A
46. 测量电阻时不要用手触及元件的引出线两端或同时触摸两支笔的金属部分，以免人体电阻与被测电阻（   ）。

A. 串联    B. 并联     C. 短路   D．回路

答案：B
47. 接地电阻测试仪主要测试防雷接地电阻，安全防范技术要求系统的接地电阻不得大于（   ）。

A. 4Ω    B. 10Ω    C. 15Ω    D．20Ω

答案：A
48. 接地电阻测试仪主要测试防雷接地电阻，要求野外系统的接地电阻不得大于（   ）。

A. 4Ω    B. 10Ω    C. 15Ω    D．20Ω

答案：B
49. 当系统采用总线制时，总线电缆宜采用不少于6芯的通信电缆，每芯截面积不宜小于(   )。
A. 0.5mm2    B. 1.0mm2    C. 1.2mm2    D. 1.5mm2

答案: B
50. 临时线缆标志不可距离线端过近，应帖在距离线端位置的(   )。

A. 20~30mm    B. 200~300mm    C. 400~600mm    D. 2000~3000mm    

答案：B
51. 桥架线槽水平敷设时支撑跨距一般为(   )。

A．15~3m    B．10~2m    C．1~3 m    D．0~3 m

答案：A
52. 线缆在大于45°的倾斜桥架内敷线时，应每隔(   )与桥架绑扎固定。

A.0. 2米    B. 2米    C. 0.1米    D. 1米

答案：B
53. 敷设于垂直管路中的导线，当长度超过(   )时应在管口处和接续盒中加以固定。

A.10米    B. 20米    C. 30米    D. 40米

答案：C
54. 在桥架中水平敷设的线缆首尾两端、转弯两侧及每隔(   )处与桥架绑扎固定。

A.2米    B. 3米    C. 4米    D. 5米

答案：D
55. 焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片，应选(   )以上电烙铁。 

A. 10W    B. 100W    C. 20W    D. 200W

答案：B
56. 线管内敷设线缆时，穿入管内的绝缘导线外径的总截面不应超过管内面积的(   )。

A. 10%    B. 20%    C. 30%    D. 40%

答案：D
57. 线管内穿线管路较长或弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的 (   )。

A. 滑石粉    B. 石灰粉    C. 干燥剂    D. 防火泥

答案：A
58. 钢索配线吊装管路时应按照先干线后支线的顺序进行，吊卡间最大间距不得大于（   ）。

A. 1.5米    B. 2.5米    C. 3.5米    D. 4.5米

答案：A
59. 不同电压等级的线缆若在同一线槽内敷设应加(   )。

A. 托盘    B. 桥架    C. 镀锌管    D. 隔板

答案：D
60. 断线时要预留一定的长度，设备安装箱内的线缆预留长度应不小于箱体的（   ）周长。

A. 1/4    B. 1/2    C. 2/3    D. 1倍

答案：B
61. 钢索吊装的扁钢吊卡宽度应不小于20mm，每个过线盒均应用(   )固定在同一平面内。

A. 1个吊卡    B. 2个吊卡    C. 3个吊卡    D. 4个吊卡

答案：B
62. 在领取其他系统安装设备时需办理领用手续，并经材料员、仓管人员与(   )双方签字。

A. 领用人员    B.项目经理    C.技术员    D. 安全员

答案：A
63. 线缆敷设手工放线方法有(   )。

A. 分线法    B. 中间法    C. 分线及中间法    D. 滚动法、反转法

答案：D
64. 通常情况下(   )系统与出人口控制系统联合设置，可以最大程度地简化系统结构、节出人口控制系统中的识读装置可以设置为巡查点。

A. 在线式电子巡查    B. 手持式巡更    C. 红外探测器    D. 声光报警器

答案：A
65. 线圈及引线在槽中压实后，最好上铺一层油漆（   ）厚的细沙，防止线圈外皮被高温熔化。

A. 5mm    B. 10mm    C. 50mm    D. 100mm

答案：A
66. 光在多模光缆中有(   )传播路径。

A. 多种    B. 单一    C. 两种    D. 三种

答案：A
67. 在单模光缆中有（   ）的传播路径。
A. 多种    B. 单一    C. 两种    D. 三种

答案：B
68. 多模光缆有(   )两种，50μm、62．5μm为纤芯直径，125μm为包层外直径.单模光缆只有一种，9μm为纤芯直径，125μm为包层外直径。
A. 62．5／125μm、50／125μm    B. 9／125μm    C. 6.25／125μm、5／125μm    D. 90／125μm
答案：A
69. 模光缆只有一种是（   ），125μm为包层外直径。
A. 62．5／125μm、50／125μm    B. 9／125μm    C. 6.25／125μm、5／125μm    D. 90／125μm
答案：B
70. 在无中继的情况下，多模光缆的传输距离有(  )。
A. 几千米    B. 几十千米    C.几百米    D. 几米

答案：A
71. 而单模光缆的传输距离可达(   )。
A. 几千米    B. 几十千米    C.几百米    D. 几米

答案：B
72. 金属圆形卡接头结构，插头插入插座后旋转半周有一卡口固定的光纤连接器类型是(   )。

A. ST    B. FC    C. SC    D. LC

答案：A
73. 金属圆形带螺纹接头结构，插头与插座通过螺纹固定的光纤连接器类型是(   )。

A. ST    B. FC    C. SC    D. LC
答案：B
74. 安装M8的外胀式金属膨胀螺拴需要电锤头（   )。

A. Ø10     B. Ø12     C. Ø14     D. Ø8 

答案：B
75. 安防系统工程中立杆杆坑尺寸不小于（   )。

A. 40长×40宽×50深    B. 20长×40宽×30深    C. 40长×30宽×10深    D. 20长×20宽×30深 

答案：A
76. 安防系统工程中桥架/线槽与无保温层热力管道管路间的交叉净距离是（   )mm。

A. 500    B. 300    C. 200    D. 400

答案：A
77. 安防系统工程中前端设备通常指（   )。

A. 数字硬盘录像机    B. 监视器    C. 摄像机    D. 避雷器
答案：C
78. 安防监控系统由三个子系统组成(   ）。
A．前端设备，传输环节，控制显示及储存前端设备    B. 中端设备，后端设备    C. 摄像机，固定机架，电缆线
答案:A
79. 摄像机清晰度是用（   ）表示。
水平分辩率    B. 垂直分辩率    C. 亮度    D. 灰度

答案:A
80. 当视距较小而视角较大时,宜选用（   ）镜头。

A. 定焦    B. 广角    C. 远焦    D. 变焦

答案:B
81. 摄像机机参数中的BLC代表（   ）。
 自动增益    B. 背光补偿    C. 电子快门    D. 信噪比
答案:B
82. 在室内走道选择安装摄像机位置时为了得到满意清晰的图像主要考虑避免（   ）。

电磁干扰    B. 周围躁音干扰    C. 逆光效应    D. 人为干扰

答案:C
83. 若C型安装镜头与CS型接口摄像机连接时则需要先在摄像机安装接口上装一个（   ）mm厚的接圈。

A. 3    B. 4    C. 5    D. 10

答案:C
84. 摄像机的直流电源通常为（   )。

A. 12V，9V     B. 24V，18V    C. 24V，12V   D. 12V，6V

答案:A
85. 标准机柜1U是（   ）mm。

A. 80    B. 44.45    C. 55    D. 45.60

答案:B
86. 根据确定的电视墙安装位置在地面要画出安装（   ）。

A．标准线    B. 基准线    C. 中心线    D. 位置线

答案:B
87. 人工接地体在土壤中的埋设深度不小于（   ）。

A． 0.2    B. 0.5    C. 0.8    D. 1

答案:B
88. 监控中心视频安全防范子系统主要设备有（   ）。

A. 信息传输设备、视频主机、控制键盘、图像记录设备、图像显示设备、视频分配器、控制信号分配器、控制台、电视墙、管理计算机等    B. 摄像机、录像机、控制台、供电设备    C. 电视墙、管理终端、控制台、分配器    D. 机柜、机架、UPS

答案:A
89. 前端设备的视频信号是经（   ）到录像设备进行录像。

视频分配器    B. 控制器    C. 编码器    D. 解码器

答案:A
90. 系统的接地，应采用（   ）接地方式，接地线不得形成封闭回路。

A．三点    B．两点    C．一点    D．零点

答案:C

91. 设备支架悬挂式安装符号为 （   ）。

A. WR    B．S    C．R    D．P

答案:D
92. 应使用电感测试仪测试地感线圈的电感值，确保电感值在100~（   ）之间。
A．100µH    B．200µH    C．300µH    D．400µH
答案:C
93. 下面哪一项不属于停车场前端集中式组合的设备（   ）。
A．识别设备    B．控制单元    C．探测单元    D．执行机构
答案:D
94. 敷设光缆时，其最小弯曲半径应大于光缆外径的（   ）。

A．5倍    B. 6倍    C. 15倍    D. 20倍
答案:D
95. 在安防工程中使用最为广泛的是（   ）标志。

A. 覆盖保护膜    B. 有字符类套管    C. 无字符类套管    D. 缠绕式
答案:B
96. 功率的单位为（   ）。
A.安培    B.伏特    C.欧姆    D.瓦特
答案:D
97. 被动红外/微波双技术探测器的图形符号是(   )。
 A.[image: image1.wmf] 

IR/M

 

     B.[image: image2.wmf] 

IR

 

    C.[image: image3.wmf] 

M

 

    D. [image: image4.wmf] 

IR/U

 


答案:A

98. 下列图形符号中，黑白摄像机是(   )。
A.[image: image5.wmf]   B.[image: image6.wmf] 

     C.[image: image7.wmf] 

    D. [image: image8.wmf] 


答案:A

99. 保安巡逻打卡器的图形符号是(   )。
A. [image: image9.wmf]    B. [image: image10.wmf]    C.  [image: image11.wmf]    D.  [image: image12.wmf]
答案:A

100. 云台的符号是(   )。
A.[image: image13.wmf]E

 

O

 

 

   B.[image: image14.wmf] 

E

 

O

 

    C.[image: image15.wmf] 

    D. [image: image16.wmf] 


答案:D
	得  分
	

	评分人
	


二、多项选择题（选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中，错选、漏选、多选均不得分，也不反扣分。每题1分，占总分20%）

1. “安全防范系统安装维护员”设有（   ）职业等级。

A. 初级（国家职业资格五级）    B. 中级（国家职业资格四级）    C. 高级（国家职业资格三级）

D. 技师级（国家职业资格二级）  E. 高级技师级（国家职业资格一级）

答案：ABC
2. “安全防范系统安装维护员”基本要求：(   )。

A. 电工基础知识     B. 安装维护安全知识     C.入侵报警系统     D.视频安全防范监控系统     E.出入口控制系统 、电子巡查系统及停车库（场）管理系统。

答案：ABCDE
3. 规定的周界防范可选用（   ）。
A．主动式红外入侵探测器    B．遮挡式微波入侵探测器    C．振动入侵探测器    D．室外用被动红外探测器    E．高压电子脉冲式探测器
答案：ABCE
4. 多用于门窗防范的探测器可选（   ）。
A．门磁开关    B．微动开关    C．电子栅窗    D．玻璃破碎探测器    E．可燃气体探测器

答案：ABCD
5. 不规则的外周界防范可选用（   ）。

A.振动入侵探测器    B.激光式探测器    C.遮挡式微波入侵探测器   D.光纤式周界探测器    E.泄漏电缆探测器
答案：ADE
6. 主动红外探测器由(   )组成。

A．光探测器    B．光/电转换器件    C．光学系统    D．信号处理电路    E. 干簧管
答案：ABCD
7. 探测器常见的分类方法有(   )。

A．探测区域分类    B．探测器工作原理分类    C．探测器应用领域分类    D．其他分类方法    E. 探测器电压等级分类
答案：ABCD
8. 开关点控式探测器有(   )。
A．磁开关入侵探测器    B．微动开关    C．激光式探测器    D．短导电体的断裂原理探测器    E．微波墙式探测器
答案：ABD
9. 完整的公共安全体系由于以下(    )部分组成。 

A．预警系统    B．信息发布系统    C．预防系统    D．应急反应体系    E. 事故处理体系
答案：ACD
10. 常用室内探测器的种类（   ）。

A．磁开关探测器    B．被动红外探测器    C．双技术探测器    D．微波探测器    E．玻璃破碎探测器

答案：ABCDE
11. 视频安全防范监控系统由（   ）组成。

A. 前端设备    B.传输设备    C.处理/控制/管理设备    D.显示/记录设备    E.电源设备

答案：ABCD
12. 网络视频监控系统的功能有（   ）。

A. 远程图像控制     B.录像、存储、回放    C.实时语音、图像广播    D.报警联动、电子地图、云台控制    E.数据转发、拍照、图像识别

答案：ABCDE
13. 网络视频监控系统软件平台可实现的功能有（   ）。

A.集中监控管理、视频分发   B.报警联动管理    C.像存储管理    D.系统日志管理    E.远程录像回放与查看 

答案：ABCDE
14. 报警联动总的而言可以分(   )。

A. 前端报警联动    B.平台报警联动    C.客户端报警联动    D. 后端报警联动    E. 服务器报警联动

答案：ABC
15. 视频监控系统前端子系统的作用是实现对（   ）采集。

A.监控点的音    B.视频数据    C.开关量报警数据的    D.音视频编码压缩    E.网络传输。

答案：ABC
16. 视频监控系统前端子系统设备主要包括(   )。
A.图像编码设备（数字视频编码器、网络摄像机）    B.音视频采集设备（摄像机、拾音器）    C.云台/云台解码器    D.硬盘录像机    E.矩阵

答案：ABC
17. 视频监控系统的终端设备按产品形态可分为(  )。
A. IPC（一体化网络摄像机）    B.DVS（不带存储接口的视频服务器）嵌入式    C.DVR（带存储接口的视频服务器）嵌入式    D.PC架构+板卡    E. MPEG4

答案：ABCD
18. 视频监控系统的终端设备按照编码方式可分为(   )。
A. H．264    B.MPEG4    C. MPEG2    D. M-JPEG     E. DVR

答案：ABCD
19. 摄像机按功能大致分为(   )。
A. 枪机、半球型摄像机    B.一体化摄像机    C.红外日夜两用摄像机    D.高速球摄像机    E.网络摄像机。

答案：ABCDE
20. 安装其他设备的技术准备应该包含(   )。
A.领取图样及安装技术文件    B. 查看图样    C.确定设备安装位置    D.施工技术及环境    E. 安全交底。

答案：ABCDE
21. 属于施工图样的是(   )。
A.管线敷设图    B. 平面布防图    C.安装大样图    D. 接线图    E. 设计说明

答案：ABCDE
22. 离线式电子巡查系统由(   )组成。
A. 管理计算机    B. 数据读取器    C. 传输器    D. 信息钮    E. 管理软件

答案：ABCDE
23. 在线式电子巡查系统由(   )等组成。

A. 管理计算机    B. 巡查点    C. 控制器    D. 信息钮    E. 管理软件

答案：ABCE
24. 监控中心出入口控制管理终端应实时显示（  ）等信息。
A. 出入日期    B. 出入时间   C. 出入口位置    D. 出入目标描述   E.出入目标大小
答案：ABCD
25. 控制设备读卡器参数包括（  ）。
A. 访问模式   B. 开门时间   C. 开门监视时间    D. 脉冲输出时间   E.胁迫功能
答案：ABCDE
26. 调试出入口执行机构的工作内容包括（  ）。
A. 检查设备安装、接线质量    B. 调试执行机构   C. 填写设备调试记录表    D. 清理现场   E.设置参数
答案：ABCD
27. 调试闭门器的关门速度，开门角度要求（  ）度范围内。
A. 0~15    B. 0~90   C. 15~180    D. 90~180   
答案：AC
28. 在出入口控制主机LD1004中，RS-485通信方式的通信接口端包括（  ）。
A. TX+/TX-   B. RX+/RX-    C. TMP   D. SG
答案：ABD
29. 按照《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）规定，实体防护是指勇于安全防范目的，能延迟风险事件发生的各种实体防护手段，包括（  ）等。
A. 建筑物     B. 屏障    C. 器具    D. 屏风   E.设备
答案：ABCE
30. 实体防护设施能实现安全防范必须具备的基本功能为（  ）。
A. 探测     B. 延迟    C. 反应    D. 跟踪  E.处理
答案：ABC
31. 安全防盗门应是经消防部门、安全部门鉴定和批准的并具有（  ）的合格产品。
A. 生产许可证     B. 产品合格证   C. 产品说明书    D. 性能检测报告  E.产品附件
答案：ABD
32. 电子防盗锁按结构形式及工作原理可分为（  ）。
A. 键盘式电子密码锁     B.遥控式电子防盗锁   C. 卡式电子防盗锁    D. 生物特征识别
电子防盗锁   
答案：ABCD
33. 属于电子巡查系统管理软件的基本要求包括(   )。
A．中文界面    B. 巡查方案编程    C. 权限设置    D. 查询统计    E. 报警
答案：ABC
34. 联网模式访客系统分为（   ）等模式。
A. 独立单元    B. 多单元    C. 分片区    D. 多片区    E. 分散单元
答案：ABC
35. 属于对讲系统基本功能的有（   ）。
A．选呼功能    B. 报警功能    C. 可视功能    D. 通话功能    E. 留言功能
答案：ACD
36. 属于对讲系统扩展功能的有（   ）。
A. 信息发布    B. 报警功能    C. 可视功能    D. 通话功能    E. 留言功能
答案：ABE
37. 下面属于维护准备工作的有（   ）。

A．人员培训    B．准备图样资料    C．准备维护用工具器材    D．准备劳保器材    E. 准备

答案：ABCD
38. 以下属于系统突发事件的有（   ）。
A．发生入侵报警    B．系统遭到破坏    C．台风、雷电、暴风雪等气候突变    D．系统断电    E. 准备
答案：ABC
39. 维护计划应包括工作内容、方式、周期、应急方案等，还应规定(   )。

A. 维护人员    B. 保留联系方法    C. 维修配件    D. 明确工作时限    E. 维修记录

答案：ABD
40. 出入口控制系统设备安装接线的质量要求包括（   ）。
A．各芯线的绝缘层剥离宜为5mm    B．线缆铜芯镀锡应平滑无毛刺、压接应牢固    C．控制设备机箱内线缆的冗余长度应适当，线缆连接完成后应绑扎成束    D．控制设备安装高度为2.6米

答案:ABCD
41. 出入口管理系统的运行维护，功能检查包括（  ）。
A. 检查读卡器识别有效卡、无效卡的正确性    B. 检查电控门、电控三棍门、扇形闸门等执行机构的工作状况    C. 验证指纹识别、掌形识别等生物识别装置的正确性    D. 检查出门按钮功能，观察闭门器有否漏油现象，检查防尾随门功能    E. 检查系统软件运行情况
答案：ABCD
42. 维护工作中的安全问题有（   ）。

A．高处作业安全    B．用电安全    C．用火安全    D．路面环境安全    E．治安安全

答案：ABCD
43. 高处作业人员必须经过严格体检检查，凡有（   ）的人员，不得从事高处作业。。

A．心脏病    B．贫血    C．高血压    D．癫痫病    E．流行性感冒

答案：ABCD
44. 应检查对驶入、驶出停车场车辆的（   ）是否正确。

A．牌号识别    B．车型识别    C．颜色识别    D．车标识别    E．车架识别

答案：ABC
45. 系统图也称为（    ）。

A．系统原理图    B．系统结构图    C．系统平面图    D．系统接线图    E. 系统施工图
答案：AB
45. 施工图册的工作程序有（   ）。

A．识图前准备    B．识图    C．设计说明    D．确定施工工艺    E．图样保护与保存
答案：ABDE
47. 常用的接地方式有（  ）。
A. 工作接地   B. 保护接地    C. 防雷接地   D. 屏蔽接地  E.控制接地
答案：ABCD
48. 视频监控系统常用摄像机有（   ）。

A． 主动红外ＣＣＤ    B. 黑白彩色自动转换    C. 宽动态切换    D. 低照度    E. 高照度

答案:ABC
49. 监控系统机房控制中心接地方式及接地电阻分别是（   ）。

A．不能和电源地共地    B. 可以和电源地共地    C. 单独接地电阻不大于４欧姆    D.  联合接地电阻不大10欧姆    E. 接地电阻不大于20欧姆

答案:AC
50. 安装设备支架要做（   ）工作准备。

A. 图样准备    B. 工具准备    C. 作业条件    D. 设备类型    E. 以上都要

答案:ABC
51. 电动机的功率损耗有（   ）。
A.机械损耗    B.铜损    C.过载损耗    D.铁损耗    E.电压损耗
答案:ABD
52. 规则的外周界可选用（   ）。
A.主动式红外入侵探测器    B.遮挡式微波入侵探测器    C.振动入侵探测器    D.室外用被动红外探测器    E.高压电子脉冲式探测器
答案: ABCE
53. 空间式入侵探测器有（   ）。
A. 声控振动双技术玻璃破碎探测器    B. 室内用被动红外探测器    C. 微波和被动红外复合入侵探测器    D. 开关入侵探测器    E. 光纤式周界探测器
答案:ABC
54. 电子巡查广泛使用于（   ）。
A.停车场    B.宾馆    C.部队    D.商务楼    E.油田
答案: BCDE 

55. 我国的法规分为（   ）。
A.宪法法规    B.国家法规    C.商业法规    D.地方法规    E.行业法规
答案: BDE
	得  分
	

	评分人
	


三、判断题（将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，占总分20%）
1. 桥架线槽、无孔托盘距地面高度不低于2.2m。

答案：√
2. 实体防护是指用于安全防范目的，能延迟时间发生的各种无力防护手段。

答案：√
3. RS-485接口良好的抗噪声干扰性、较长的传输距离和多站能力等优点。

答案：√
4. RS-232-C接口连接器一般使用型号为DB25的25芯的插头。

答案：√
5. 监控中心防盗安全门的宽度不应小于0．9米。
答案：√
6. 网络视频监控系统通常是指安全监视和远程监控领域内用于特定应用的IP监视系统，该系统使用户能够通过IP网络（LAN/WAN/Internet）实现视频监控及视频图像的录像、以及相关的报警管理。

答案：√
7. 网络视频监控系统与模拟视频系统不同的是网络视频监控系统采用网络，而不是点对点的模拟视频电缆来传输视频及其他与监控相关的各类信息。

答案：√
8. 网络视频监控系统（包括以DVR为主的区域监控系统）采用视频线缆或者光纤传输模拟视频信号的方式，对距离十分敏感，且跨地域长距离传输不够经济便利（相比网络视频监控系统－网络视频监控）。

答案：×
9. 传统的闭路监控系统一般以局部的区域进行集中监控，远距离的传输一般采用点对点的方式进行组网，整个系统的布线工程大，结构复杂，功耗高，费用高，需要多人值守；整个系统管理的开放型和智能化程度较低。

答案：√
10. 传统的闭路监控系统采用灵活的租用方式（主要采用IP宽带网），多个用户可以共用一套中心控制平台，用户投入、使用简便，用户能远程进行浏览与控制，原则上任何可以上网的地方都可以进行浏览与控制。

答案：×
11. 网络视频监控系统引入了许多新的数字化技术成果（如图像识别技术），弥补了传统视频监控系统的不足，提供了增值业务能力，扩展了功能和范围，提高了系统的性能和智能化。 

答案：√
12. 报警联动警事件触发后通过声、光、电等报警输出设备在前端直接输出报警信息，同时，可以触发前端的报警录像。

答案：√
13. 平台收到报警信息后可触发平台的报警联动：发送报警短信息和客户邮件、联动中心录像。

答案：√
14. 平台收到报警信息后可触发平台的报警联动:客户端接到报警信号后可以立即反映在客户端的界面上向客户提示有报警事件发生。

答案：√
15. 磁盘陈列（简称RAID: Redundant Arrays of Inexpensive Disks,又名廉价磁盘冗余陈列）。RAID技术主要包括RAID0~RAID7等数个规范，它们的侧重点各不相同。

答案：√
16. 枪机：价格便宜，但不具备变焦和旋转功能，只能完成一个角度固定距离的监视、隐蔽性较差。

答案：√
17. 半球型摄像机：具有一定的隐蔽*，同时外形小巧、美观，可以吊装在天花板上，弥补了枪机的某些不足。

答案：√
18. 一体化摄像机：内置镜头、可以自动聚焦，对镜头控制方便，安装和调试简单。

答案：√
19. 红外日夜两用摄像机：将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元综合成为一体的摄像设备，具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等优点。

答案：√
20. 网络摄像机：集一体机化摄像机和云台于一身的设备，另外具有快速跟踪、360°水平旋转、无监视盲区和隐私区域遮蔽等特点和功能。

答案：×
21. 高速球摄像机：又称IP camera。它可以将图像采集后进行数字处理并加以压缩，通过IP网络将压缩的视频信号送入到服务器侧或客户端侧；在服务器端或客户端侧，通过软件就可以实时查看远端的图像。

答案：×
22. 控制台机架采用联合接地方式接地，接地电阻等于1Ω，符合要求。
答案：×
23. 出入口控制主机功能测试时，要分别使用已在系统中添加并授权的卡片及未授权的卡片进行测试。
答案：√
24. 出入口控制的设计和设备选择都要以实体防护设施为基础。
答案：√
25.一个有效的防雷系统，至少包括外部、内部和过电压保护等三个层面。而正确的连接和接地则是各个层面的关键环节。
答案：√
26. 在安防工程中使用最为广泛的是有字符类套管标志。

答案：√
27. 敷设光缆时，在光缆的接续点和终端上要做临时性标志。 

答案：√
28. 电子巡查系统一般可分为离线式电子巡查系统、在线式电子巡查系统。

答案：√
29. 安防系统应使用护套线缆。

答案：√
30. 可视对讲门口机及室内机都应能呼叫到中心管理机,并能听到应答提示音。
答案：√
31. 具备报警功能的对讲系统，必须要将相关探测器接入室内机，才能实现报警功能。
答案：√
32. 在线巡查或离线巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用要求，其安装高度离地1～1.3m。
答案：×
33. 停车库(场)管理系统设备，读卡机(IC卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机)与挡车器安装应平整、牢固，保持与水平面垂直、不得倾斜；
答案：√
34. 调试读卡设备时未授权的卡片识读栏杆机时不应自动起杆，已授权识读时应自动起杆
答案：√
35. 紧急按钮安装。紧急按钮的安装位置应隐蔽，便于操作。
答案：√
36. 访客（可视）对讲系统调试分三部分：设备、功能、图像。
答案：√
37. 调试工作应由项目责任人或具有相当于工程师资格的专业技术人员主持，并编制调试大纲。
答案：√
38. 系统调试前，查验已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等。
答案：×
39. 测试车辆驶过或将测试铁板移开后，栏杆机应能自动落下杆臂。
答案：√
40. 进行系统调试和编制完成系统设备平面布置图、走线图以及其它必要的技术文件没什么关系。
答案：×
41. 系统调试前，查验已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等。
答案：×
42. 系统调试应先将所有设备的总电源进行通电，工作正常后方可进行系统调试，并做好调试记录
答案：×
43. 维护的基本概念，使每一个产品或一个系统保持在可用状态的过程为维护。

答案：√
44. 系统维护是经常性的工作，时时刻刻都要关注。

答案：√
45. 维护人员应参与维护计划的制订，熟悉计划的内容并严格执行计划。

答案：√
46. 系统维护计划的主要内容应包括工作内容、方式、周期、应急方案等，还应规定维护人员、保留联系方法及明确分工时限等。

答案：√
47. 维护人员在上岗之前必须接受安全防范系统安装维护员职业培训，并经考试合格方能从事该项工作。

答案：√
48. 使用手摇式接地电阻表测试时，在接地棒尚未埋入土地之前，人体接触电极时不要转动摇臂 

答案：√
49. 禁止在有雷电或被测物带电时进行测量

答案：√
50. 指针式万用表测量电流与电压时不能旋错档位，如误使用电阻挡或电流档去测电压就易烧坏电表

答案：√
51. 定期检查摄像机防护罩的视窗是否被尘土污染，如有污染应进行擦拭，防护罩的表面也应该擦拭干净。

答案：√
52. 检查停车场LED显示器时，可用脱脂棉醮水拧干后由右面开始，从上至下，逐渐向左擦拭。

答案：×
53. 用户对讲分机和可视分机由用户自行清洁，注意只能较湿的湿布擦拭。

答案：×
54. 感应式电子巡查系统的信息钮是感应卡，可埋在墙体内，一般不会损坏。 

答案：√
55. 巡检器巡检完毕后，要清除巡检器中的数据，以备再次使用。

答案：√
考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





身 份 证 号
























































2016年深圳技能大赛——深圳市安全防范行业职业技能竞赛理论试题（样题）

第 1 页 共 8 页

