# 一．安防工程检测需要提交的技术文件、资料

以下列表内资料各一份

| 1 | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心《工程委托检验协议》 | 盖章并包含扫描电子版 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 广东省公安厅《技防工程检测申请表》 | 盖章并包含扫描电子版 |
| 3 | 工程合同（复印件） | 含扫描电子版 |
| 4 | 工程合同设备清单（复印件） | 含扫描电子版 |
| 5 | 正式设计文件（复印件） |  |
| 6 | 系统初验报告（复印件） | 含扫描电子版 |
| 7 | 工程竣工报告（复印件） | 含扫描电子版 |
| 8 | 承建方等级资格证书（复印件） |  |
| 9 | 主控制中心所在楼宇的接地报告（复印件） | 如无接地报告，我方现场实测 |
| 10 | 隐藏工程随工验收单（复印件） |  |
| 11 | 系统配置（原理）框图（复印件） |  |
| 12 | 设计变更文件 |  |
| 13 | 安防设备、产品的检验报告或3C证书（复印件） | 进口设备、产品需提供相应的报关单 |

安防系统工程检验流程

工程合同及设备清单

正式设计文件

重要设备的检验报告或认证证书

系统配置框图

设计变更文件

工程竣工报告

系统初验报告

隐藏工程随工验收单

主控制中心所在楼宇的接地报告

承建方等级资格证书

开具《缴费通知》报检单位

进行领取登记

施工单位派项目负责人或工程师到现场配合

六，制定检验实施细则

二，报检单位提交主要技术文件、资料

三，审核报检单位提交的文件资料

八，联系报检单位，确定检验时间

九，现场检验

十，草拟检验报告交总部审核批准

十一，总部快递正式报告回本站

十二，通知委托方取回一份检验报告

四，报检单位支付检验费用

- 报检单位填写并签订：《工程委托检验协议》（盖章）

广东省公安厅技防办《技防工程检测申请表》（盖章）

十，不合格项目整改及复查（可不复检）

安防系统工程检验收费标准表

| 序号 | 工程标的（万元） | 收费标准 收费金额按工程费用采用差额定率累进法计算） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 30以下（含30） | 1.8% |
| 二 | 含视频安防监控系统的工程 |  |
| 1 | 30-100（含100） | 1.5% |
| 2 | 100-200（含200） | 1.2% |
| 3 | 200-400（含400） | 0.8% |
| 4 | 400- | 0.5% |
| 三 | 入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车场管理系统、防暴安全检查系统等 |  |
| 1 | 30-100（含100） | 1.4% |
| 2 | 100-200（含200） | 1.1% |
| 3 | 200-400（含400） | 0.7% |
| 4 | 400- | 0.4% |

注：

- 最低收费：3000元；

- 加急：检测费加30%；

- 特急：检测费加50%；

- 广东省外工程检测可参照此标准。

工程检测前准备工作要点

为配合本中心对安防系统的检测工作，以提高检测和出具报告的工作效率。受检单位应在检测前做好以下准备工作：

- 请及时交纳检测费用；

- 请预先与甲方协商同意，取得相应所有涉及工程的检验许可。

- 安排好该项目技术负责人和现场安装、调试人员若干名，协助检测人员工作。

- 工程中实际安装设备的规格、型号和数量与设备清单一致；

- 工程中实际安装设备与提供的检验报告相对应；

- 如检测视频监控系统工程，则至少需要两位技术人员协助；
请准备好调试、清洁摄像机的工具，以备现场使用；
请准备无线对讲机或其他通信手段，以备联系监控中心，
请准备梯子等工具，以备检查安装在高处的设备箱和摄像机用；

- 检测门禁系统、停车场系统工程前，请准备不同权限卡各二张；