ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

SQL

深圳市安防产业标准联盟

SQL/SPSA  ××××—××××

安全防范视频监控网络摄像机

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

深圳市安防产业标准联盟   发布

安全防范视频监控网络摄像机

范围

本标准规定了“深圳市安防产业标准联盟”企业所生产的安全防范视频监控网络型摄像机的分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。

本标准适用于“深圳市安防产业标准联盟”企业安全防范视频监控网络型摄像机，以下简称：网络摄像机或摄像机。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2828.1-2012  按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB 9969.1-2008  工业产品使用说明书标准

GB/T 15211-1994  报警系统环境试验

GB/T 15865-1995  摄像机（PAL/SECAM/NTSC）测量方法 非广播单传感器摄像机

GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB/T 17626.2-2006  电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB T 17626.3-2006  电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB T 17626.4-2008  电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB T 17626.5-2008  电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB T 17626.6-2008  电磁兼容 试验和测量技术浪涌 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求

GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GA/T 669.1-2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第1部分: 通用技术要求

GA/T 669.4-2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第4部分: 视音频编、解码技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

网络型摄像机  IP camera

将图像传感器靶面上从可见光到近红外光谱范围内的光信号转换为网络视频图像信号的采集装置。

像素  pixel

构成一幅数字视频图像的基本单元。

网络型摄像机视频信号输出接口  output interface of IP camera video signals

厂家推荐用户使用的网络视频输出接口。

图像尺寸  image size

网络型摄像机视频信号主输出接口所提供数字视频图像的大小，以像素为单位，一般用“水平方向像素×垂直方向像素”表示。

标清网络摄像机  standard definition IP camera

图像尺寸水平像素数小于等于768或垂直像素数小于等于576，将图像传感器靶面上从可见光到近红外光谱范围内的光信号转换为网络视频图像信号的设备。

准高清网络摄像机  near-high definition IP camera

图像尺寸水平像素数大于768且垂直像素数大于576,同时水平像素数小于1920或垂直像素数小于1080，将图像传感器靶面上从可见光到近红外光谱范围内的光信号转换为网络视频图像信号的设备。

高清网络摄像机  high definition IP camera

图像尺寸水平像素数大于等于1920且垂直像素数大于等于1080，同时水平像素数小于3840或垂直像素数小于2160，将图像传感器靶面上从可见光到近红外光谱范围内的光信号转换为网络视频图像信号的设备。

超高清网络摄像机 super high definition IP camera

图像尺寸水平像素数大于等于3840且垂直像素数大于等于2160，将图像传感器靶面上从可见光到近红外光谱范围内的光信号转换为网络视频图像信号的设备。

背光补偿  backlight compensation

由于监控主体与其背景在亮度上的明显差异,影响到主体内容的重现,通过对目标区域亮度的控制,达到更好的还原出主体细节。

白平衡  white balance

在目标景物照度色温变化的条件下，可以准确的重现出观察场景的实际色彩。

自动白平衡  automatic white balance

根据目标景物照度色温变化自动调整白平衡的功能。

日夜切换模式  day/night switching mode

日夜切换模式为日间模式和夜间模式的总称；环境照度满足一定值以上，摄像机保持彩色图像输出（日间模式），而当环境照度低于一定值时，摄像机切换黑白图像输出（夜间模式）。

机械式滤光片切换模式  （ICR）IR-cut Removable

摄像机通过内置可移除红外截止滤光片(ICR)，在日间模式下采用红外截止型滤光片，滤除自然光中的红外光部分，实现真实场景色彩还原；夜间模式下，移除红外截止滤光片，增强低照度下的成像效果。

最低可用照度  minimum available illuminance

保持环境色温不变的情况下，使用规定F值手动光圈镜头的摄像机输出端之视频信号幅度降低时仍能满足规定分辨力要求时，在特定景物上的照度。

信噪比  signal to noise ratio

网络摄像机输出一帧图像中的噪声特性，一般以dB为单位。

分辨力  resolution

水平分辨力：在图像高度相等的水平尺寸内可分辨的垂直黑白条数（TV线）。

垂直分辨力：在图像垂直尺寸内可分辨的水平黑白条数（TV线）。

色彩还原  color reducing

不同色温条件下（高、中、低色温）在标准显示设备上真实还原图像景物各种色彩的能力。

动态范围  dynamic range

摄像机在同一场景下同一时刻能输出精确图像的亮度适应能力。

城市监控报警联网系统  city area monitoring and alarming network system

符合GA/T 669.1-2008 中3.1.1规定的综合网络系统（以下简称联网系统）。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AGC：Automatic Gain Control  自动增益控制

BNC：Bayonet Nut Connector  同轴电缆接插件

CVBS：Composite Video Broadcast Signal  复合视频模拟信号

DDNS：Dynamic Domain Name Server  动态域名解析服务

DNS：Domain Name System  域名系统

DR：Dynamic Range  动态范围

NAT：Network Address Translation  网络地址转换

OSD：on-screen display  字符叠加（屏幕字符显示）

SIP：Session Initiation Protocol  会话初始协议

SNR：Signal Noise Ratio  信噪比

USB：Universal Serial BUS  通用串行总线

WEB：web  网络

分类与标识

分类

按图像尺寸不同可分为：

Ⅰ 类：标清摄像机；

Ⅱ 类：准高清摄像机；

Ⅲ 类：高清摄像机；

Ⅳ 类：超高清摄像机。

按成像色彩不同可分为：彩色摄像机、黑白摄像机、彩色/黑白两用摄像机。

按结构不同可分为:枪式摄像机、半球摄像机、变速球型摄像机、针孔摄像机等。

按特殊用途不同可分为：防暴摄像机、宽动态摄像机、主动红外摄像机等。

标识

标志的内容

产品至少应标明：

- 制造厂的名称或注册商标；

- 规格型号；

- 电源的性质及极性；

- 供电电压的额定值或额定电压范围；

- 其它必要的提示符号，如安全警示符号、安全接地符号等；

如果无法在产品上标志上述内容，则应在说明书中给出。

标志的耐擦性

标志的耐擦性应符合GB 16796-2009中5.3.2的要求。

技术要求

一般要求

设计要求

摄像机的硬件设计应遵循系列化、标准化、模块化和向下兼容原则，应进行可靠性、易维修性、易用性、软件兼容性、环境适应性、安全性和电磁兼容性设计。硬件的选择应优先采用满足相关国家标准和国家强制性产品认证要求的产品。

同一系列的摄像机软件设计应满足系列化、标准化及兼容性要求，新版本软件应兼容旧版本软件。

应随产品提供能指导用户正确安装、使用及日常维护的文档，且应符合相应的国家标准。

外观和结构要求

外观

摄像机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整。

摄像机表面应有产品标识，标识应采用通用符号或中文进行标注，标识应不易被擦除，且不应出现卷边。

结构

摄像机的零部件应装配牢固，连接可靠。

外壳防护等级应按表1的规定，符合GB 4208-2008的要求。

设备外壳防护等级要求

| 设备级别 | 室内使用的设备 | 室外使用或配合防护罩一起使用的设备 |
| --- | --- | --- |
| A级 | IP20 | IP65 |
| B级 | IP32 | IP66 |

电气（物理）接口要求

网络输出接口

网络摄像机基本接口为10/100M或10/100/1000M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45；可选用射频无线接口或光口等。

辅助数据传输接口

辅助数据传输接口应采用RS-232或RS-485或USB或以太网或 I/O接口中的一种或多种接口，实现单向或双向辅助数据或报警数据传输。

模拟音频输入、输出接口（可选）

具有模拟音频输入输出的摄像机，音频输入输出宜采用RCA连接器或者3.5mm标准耳机接口。

存储卡接口

摄像机宜具备USB接口或者存储卡接口，可接外部存储介质，用于存储一定时间内的报警资料。

电源要求

网络摄像机应能在额定电源电压的-15%～+10%范围内正常工作，宜支持交直流两种供电方式，宜支持POE供电。

环境适应性要求

摄像机宜至少满足GB/T 15211-1994中环境类别I至IV中的一个，其中：

类别I：适用于室内温度变化不大（如带有温度调节装置的住宅或办公室）的环境。当平均相对湿度为75%左右时，环境温度变化范围应在+5℃～+40℃之间。

类别Ⅱ：适用于室内温度变化较大（如走廊，大厅，仓库等）的环境。当平均相对湿度为75%左右时，环境温度变化范围应在-10℃～+55℃之间。

类别Ⅲ：适用于非完全曝露于室外或室内环境条件恶劣的场合（如加某种可遮光挡雨的附件，而后可被放置于室外）。当平均相对湿度为75%左右时，环境温度变化范围应在-25℃～+55℃之间。且每年至少有30天，平均相对湿度介于85%～95%之间。

类别Ⅳ：适用于完全曝露于室外。当平均相对湿度为75%左右时，环境温度变化范围应在-40℃～+70℃之间。且每年至少有30天，平均相对湿度介于85%～95%之间。

每个类别条件试验的严酷等级见表2。每一项特定环境试验的条件试验期间检测（如有）和最后检测应满足以下要求：

- 软件运行正常，没有死机或者程序跑飞等异常现象；

可以通过LED的闪烁状态或者网管软件来观察底层软件运行的情况。

- 准确采集报警输入信号，无误报；

- 正确产生报警联动输出信号，无误动；

- 图像质量没有下降；

- 语音质量没有下降（可选）；

- 以太网接口（如有）通信正常；

- 正弦振动、冲击试验后应能正常工作，并无元器件松动、位移和损坏。低温低气压试验后设备的绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、防过热应满足5.1.7的要求。盐雾循环耐久性试验后受试样品表面不应有锈蚀。

环境适应性要求

| 项目 | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ | 类别Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定值 | 试验 时间 | 额定值 | 试验 时间 | 额定值 | 试验 时间 | 额定值 | 试验 时间 |
| 低温试验 （工作状态） | +5℃ | 2h | -10℃ | 2h | -25℃ | 2h | -40℃ | 2h |
| 高温试验 （工作状态） | +40℃ | 2h | +55℃ | 2h | +55℃ | 16h | +70℃ | 2h |
| 恒定湿热试验（工作状态） | +40℃ RH(93+2-3)% | 48h | +40℃ RH(93+2-3)% | 48h | +40℃ RH(93+2-3)% | 48h | +40℃ RH(93+2-3)% | 48h |
| 低温低气压 试验a | 温度: +5℃ 气压：70kPa | 2h | 温度: -10℃ 气压：70kPa | 2h | 温度: -25℃ 气压：70kPa | 2 h | 温度: -40℃ 气压：70kPa | 2 h |
| 盐雾循环耐久性试验b | 不要求 | 总持续时间:3d 循环次数：3 每个循环持续时间：22h | 72h |
| 正弦振动试验（工作状态） | 频率范围：(10～55)Hz 位移幅值 0.75mm 加速度：2m/s2 扫频速率：1倍频程/min 轴向数目：3 扫频周期的数目/轴向/工作状态：1 | 频率范围：(10～150)Hz 位移幅值 0.075mm 加速度：10m/s2 扫频速率：1倍频程/min 轴向数目：3 扫频周期的数目/轴向/工作状态：1 |
| 冲击试验（工作状态） | 脉冲持续时间:6ms 试验样品质量M（kg）：M<4.75 ,峰值加速度Â（ms-2）=1000-200×M M≥4.75,不要求测试 冲击轴向数：3 每轴向上的脉冲次数：3 |
| a 适用于高海拔地区使用的设备 b适用于沿海地区使用的设备 |

电磁兼容性要求

以下电磁兼容性要求为“深圳市安防产业标准联盟”推荐首选，各企业也可根据自己产品的应用环境特点要求部分采纳，未全部采纳的企业宜在产品说明书中进行说明。

静电放电抗扰度

产品的静电放电抗扰限值应符合GB/T 17626.2中等级3的规定。

射频电磁场辐射抗扰度

产品的射频电磁场辐射抗扰限值应符合GB/T 17626.3中试验等级2的规定。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

产品的电快速瞬变脉冲群抗扰限值应符合GB/T 17626.4中试验等级2的规定。

浪涌（冲击）抗扰度

室内机的浪涌（冲击）抗扰度试验见表3，室外机的浪涌（冲击）抗扰度试验见表4，应符合GB/T 17626.5的规定。

室内机的浪涌（冲击）抗扰度试验

| 项 目 | 试验等级 |
| --- | --- |
| 电源接口 | 1 |
| 通讯接口 | 1 |
| 视频接口 | 1 |

室外机的浪涌（冲击）抗扰度试验

| 项 目 | 试验等级 |
| --- | --- |
| 电源接口 | 3 |
| 通讯接口 | 2 |
| 视频接口 | 2 |

射频场感应的传导骚扰抗扰度

产品的射频场感应的传导骚扰抗扰度应符合GB/T 17626.6中等级2的规定。

传导骚扰性试验

产品的传导骚扰性应符合GB 9254-2008中等级A的规定。

辐射骚扰性

产品的辐射骚扰性应符合GB 9254-2008中等级A的规定。

安全性要求

绝缘电阻

220V电源供电的摄像机绝缘电阻应符合 GB 16796-2009中5.4.4条的要求。

抗电强度

220V电源供电的摄像机抗电强度应符合GB 16796-2009中5.4.3条的要求。

泄漏电流

220V电源供电的摄像机泄漏电流应符合GB 16796-2009中5.4.6条的要求。

防过热

应符合GB 16796-2009中5.6条的要求。

信息加密

具有视音频数据流输出的设备宜支持视音频数据加密功能，加密算法可选择SM1、DES、AES等。

功能要求

摄像机基本功能

自动增益控制

摄像机应具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。

自动白平衡调整

当使用环境实际色温在2700K到9000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。

背光补偿

摄像机宜具有背光补偿调整功能。

日夜模式

摄像机宜具有日夜模式功能。

电子快门

摄像机宜具有固定电子快门和/或自动电子快门2种模式。快门速度具有不少于1/25 S至1/10000 S之间（含1/25 S）多档可调。对具有多种快门模式的摄像机应具有快门设置功能。

网络功能

主动注册

设备接入联网系统时宜支持向SIP服务器主动注册登记的工作模式。公安联网报警系统设备接入联网系统时应支持向SIP服务器主动注册登记的工作模式。

时钟同步

设备接入联网系统时应支持与联网系统的系统时钟定时（期）校准的功能。

视音频参数调节

应支持远程和本地对网络摄像机的图像尺寸、帧率等视音频参数进行调节的功能。

断线自动重连

因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与联网系统建立连接。

在线升级

应支持软件版本在线升级。

配置保存获取

应支持对摄像机参数（如：视音频参数、DHCP服务、静态IP地址、子网掩码、缺省网关、DNS服务器和WiFi连接参数等）设置进行配置，自动保存并获取配置信息。

恢复出厂设置和重启

应有恢复出厂设置和重新启动功能，设备掉电或重新启动后，应能保存掉电前或重启前的配置信息。

字符叠加（OSD）

应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括：编号、位置、时间、日期等。叠加信息的位置、内容用户可自行设置。

视频输出

宜具有便于现场调试的CVBS输出接口。

本机存储

宜具有本机存储功能。

双（多）码流

同时输出两（多）路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能。

WEB服务

内部宜支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器（如IE）访问网络摄像机。

警示

宜具有：

- 移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；

信号量报警输入、报警输出、报警参数设置等功能；

报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；

故障报警功能。

日志记录

宜具有日志记录功能，如记录最近访问者的用户名、IP地址、访问时间、设置参数等信息。

语音

宜具有双向语音对讲和单向语音广播功能。

NAT穿越

在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越。

动态域名解析（DDNS）

宜具有动态域名解析功能，以实现在广域网环境下连接到联网系统。

视音频编码

视频编码宜采用H.264、MPEG-4、JPEG2000 或GB/T 25724-2010规定的编解码方式。公安报警联网系统设备的视频编码应优先采用GB/T 25724规定的编码方式。

音频编码应采用G.711标准，可采用G.723.1或G.729或AAC标准，公安报警联网系统设备应优先采用GB/T 25724-2010规定的编码方式。

支持的档次和级别应在产品标准或技术说明文件中明示。

传输、交换、控制

视音频编码码流的传输、存储封装格式宜符合GB/T 28181-2011中第6章的相关规定。公安报警联网系统设备视音频编码码流的传输、存储封装格式应符合GB/T 28181-2011中第6章的相关规定，传输交换控制安全性应符合GB/T 28181-2001中第8章的相关规定。

性能要求

摄像机基本功能要求

分辨力

按图像尺寸类别，摄像机的中心分辨力应满足：

Ⅰ 类：水平分辨力≥400线；

Ⅱ 类：水平分辨力≥600线；

Ⅲ 类：水平分辨力≥850线；

Ⅳ 类：水平分辨力≥1700线；

最低可用照度

摄像机输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足：

1级：彩色模式：≥10lx/F1.2；黑白模式：≥1lx/F1.2。

2级：彩色模式：≥1lx/F1.2，且＜10lx/F1.2；黑白模式：≥0.1lx/F1.2，且＜1lx/F1.2。

3级: 彩色模式：＜1lx/F1.2；黑白模式：＜0.1lx/F1.2。

最大亮度鉴别等级

最大亮度鉴别等级应≥10级

色彩还原误差

色彩还原误差应满足：

1级：平均＞20（6500K），平均＞22（其他色温）。

2级：平均15＜≤20（6500K），平均17＜≤22（其他色温）。

3级：平均≤15（6500K），平均≤17（其他色温）。

4级：平均≤10（6500K），平均≤14（其他色温）。

网络性能

信噪比

≥45dB

帧率

按图像尺寸类别，网络摄像机的视频帧率应满足：

1级：大于等于12.5帧/s且小于25帧/s

2级：大于等于25帧/s且小于50帧/s

3级：大于等于50帧/s

延时

网络摄像机在定码率、最大帧率时的延时：

1 级 ≤600毫秒

2 级 ≤400毫秒

3 级 ≤200毫秒

图像质量

网络摄像机图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。具体要求应按表6的规定进行5级评分，应不低于3.5分。

视音频同步要求

视(音)频失步时间：≤1秒。

特殊功能摄像机性能要求

防暴摄像机性能要求

应能经受30J锐器工具冲击3次，不应出现穿透洞口，试验后设备应能正常工作。

主动红外摄像机性能要求

- 主动红外摄像机作用距离:应符合产品说明书的要求，在标称作用距离下：

A级：应能探测到目标；

B级：应能识别目标；

C级：应能认清目标。

详见深圳市安防产业标准联盟标准《安全防范视频监控模拟摄像机》附录A.3.3中分类要求。

主动红外灯角度: 固定角度照明和变焦（角度）照明，角度应符合产品说明书要求，误差应小于等于±10%；同步变焦（角度）照明，角度应符合产品说明书要求，误差应小于等于±10%，并能随变焦摄像机成像视角同步自动调节，在照明角度范围内与成像水平视角误差应小于等于±10%。

主动红外线波长:应符合产品说明书的要求，误差应小于等于±10%。

主动红外灯开关：应具有自动或手动开关功能。

试验方法

测试条件

测试环境

除特别声明环境条件的试验外，试验应在下列环境条件下进行：

环境温度：+15℃～+35℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压强：86kPa～106kPa；

环境照度符合本产品对环境照度的要求。

测量仪器

照度计

测量范围：1×10-2～1×106Lx；

精度：±2%。

波形监测仪

频带宽度：采样率不低于3-5GHz或传输速率包含2.97b/s的专用示波器；

亮度通道：50KHz-30MHz；

色差通道：50KHz-15MHz。

电视测试信号发生器

产生可调条格、点格等信号。

测试卡

各种标准测试卡。

终端显示设备

图像分辨率：不小于1920 x 1200；

图像分辨力：不小于1000TVL；

灰度鉴别等级：不小于1024级；

亮度鉴别等级：不小于10级；

图像重显率：100%；

输入接口：DVI-D、HDMI、HD-SDI、SDI(4:2:2 10比特和4:4:4 10 或12比特)、复合、Y/C、RGB/YPBPR等。

图形工作站

- 中央处理器：不少于双核（6MB二级高速缓存）、最高3.33GHz（1333MHz FSB，64位）英特尔® 至强® 处理器（1333MHz FSB，64位）；

- 系统内存：不少于4G（四通道全缓冲DIMM ECC内存）；

- 显卡：不少于2个PCI Express x16 Gen2图形卡；

- 高清视频采集卡：可采集DVI-D、HDMI、HD-SDI、SDI(4:2:2 10比特和4:4:4 10 或12比特)、复合、Y/C、RGB/YPBPR等输入信号。

- 显示器：

- 分辨率：不小于1920 x 1080；

- 动态对比度：不小于80000：1；

- 响应时间：不大于3 ms；

- 最大视角：不小于170°/160°；

刷新率：不小于120Hz；

视频接口： HDMI 、DVI-D 、VGA、S-Video、复合视频、分量视频等。

测量条件

除非另有说明，测量条件如下：

摄像机应根据要测量的特性拍摄不同的测试图，并通过测量摄像机的输出信号来完成测量；

对每一测试图应连同其照明条件（照明强度、光源的相关色温等）一起加以规定；

测视图可以用透射式的，也可以用反射式的。

摄像条件

除非另有说明，摄像条件如下：

反射式测试图的物体照度应为：（2000±100）lx；

用照度计在测试图中心测量，接受器指向摄像机方向；

透射式测试图峰白亮度应为：（635±31）cd/m²；

物体照度的不均匀性应小于5%；

光源相关色温应为：3100K±100K；

白平衡应手动置于3100K±100K或置于自动模式；

摄像机拍摄测试图时,要使箭头设定的边框与电视监视器上在欠扫描方式下所显示的图像边缘刚好一致,或在显示器上所显示的图像刚好充满显示屏幕；

聚焦控制应为自动或手动方式，而且应为最佳聚焦；

光圈控制应为自动或手动方式；

测试用镜头组件光学分辨能力要大于摄像机的分辨能力。其镜头的焦距不小于等效焦距（使用1/3inch像面的摄像机时的焦距不小于6mm）；

测试用显示装置分辨能力要大于摄像机的分辨能力。

摄像机设定条件

网络摄像机设定条件如表5所示。

摄像机设定条件

| 项 目 | 设定值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| AGC | ON（最低可用照度测） OFF(其它测试) |  |
| 白平衡 | 最佳设定值 |  |

表5  摄像机设定条件（续）

| 电子快门 | 自动 1/25(最低可用照度) |  |
| --- | --- | --- |
| 伽马校正 | OFF（信噪比测试） 标准值(其它测试) |  |
| 帧积累 | OFF(最低可用照度、电子快门测试) ON（其它测试） |  |
| 图像尺寸 | （厂家指定值） |  |
| 最大曝光时间 | 1/25s | 如没有此曝光时间，按厂家设定值测量 |
| 视频编码格式 | （厂家指定值） |  |
| 码流类别 | （厂家指定值） | 主码流/子码流 |
| 位率类型 | 定码率 |  |
| 码流限制 | （厂家推荐值） |  |
| 帧率值 | （厂家指定值） |  |
| 客户端软件 | （厂家提供） |  |
| 其它属性均按标准值设定。 网络摄像机，在图形工作站中对摄像机输出图像进行软件判断时，图像格式应设置为bmp或jpeg格式。 |

一般技术要求检验

外观和结构要求检验

外观检验

目视检查，并记录检查结果；用一块蘸有水的棉布擦拭标识15s,再用一块蘸有汽油的棉布擦拭标识15s，观察并记录结果，判断是否符合6.1.2.1的要求。

结构检验

目视检查，判断是否符合6.1.2.2的要求。

按GB 4208-2008中的方法进行外壳防护等级试验，判断是否符合6.1.2.2的要求。

电气（物理）接口要求检验

目视检查，判断是否符合6.1.3的要求。

电源要求检验

用调压器测量，判断结果是否符合6.1.4的要求。

环境适应性要求试验

低温试验（工作状态）

按GB/T 15211-1994 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.5的要求。

高温试验（工作状态）

按GB/T 15211-1994 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.5的要求。

恒定湿热试验（工作状态）

按GB/T 15211-1994 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.5的要求。

低温低气压试验

按GB/T 15211-1994 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.5的要求。

盐雾循环耐久性试验

按GB/T 15211-1994的规定进行试验，试验期间将样品电源处于断电状态，判断最后检测的结果是否符合6.1.5的要求。

正弦振动试验（工作状态）

按GB/T 15211-1994的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.5的要求。

冲击试验（工作状态）

按GB/T 15211-1994 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.5的要求。

电磁兼容性检验

静电放电抗扰度试验

按GB/T 17626.2-2006 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.6条的要求。

射频电磁场辐射抗扰度试验

按GB/T 17626.3-2006 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.6条的要求。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按GB/T 17626.4-2006 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.6条的要求。

浪涌(冲击)抗扰度试验

按GB/T 17626.5-2006 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.6条的要求。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按GB/T 17626.6-2006 的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.6条的要求。

传导骚扰性试验

按GB 9254-2008的规定对电源口、网络接口进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.6条的要求。

辐射骚扰性试验

按GB 9254-2008的规定进行试验，试验期间将样品电源处于通电状态，判断条件试验期间的检测和最后检测的结果是否符合6.1.6条的要求。

安全性检验

绝缘电阻试验

将受试样品的开关处于接通位置，按GB 16796-2009中5.4.4条的规定试验，判断结果是否符合6.1.7.1的要求。

抗电强度试验

将受试样品的开关处于接通位置，按GB 16796-2009中5.4.3条的规定试验，判断结果是否符合6.1.7.2的要求。

泄漏电流试验

按GB 16796-2009中5.4.6条的规定或将受试样品施加正常工作电压，用泄漏电流测试仪，测试机壳对地的泄漏电流，判断结果是否符合6.1.7.3的要求。

防过热试验

按GB 16796-2009中5.6条的规定试验，判断结果是否符合6.1.7.4的要求。

信息加密

按产品说明书要求对其输出的信息进行加密解密测试，判定结果是否符合6.1.7.5的要求。

功能要求检验

摄像机基本功能检验

自动增益控制检验

摄像机对准标准白测试卡，采用手动光圈的镜头。将手动光圈镜头光圈开到最大，当快速关小光圈时，观察屏幕亮度是否有“亮→暗→亮”反弹变化。

自动白平衡调整检验

将摄像机对准标准白测试卡或直接对准没有装测试卡的灯箱，改变光源色温（2800K、3200K、4800K、6500K、7500K、9000K），观察在各色温下,显示设备上画面颜色是否偏色。

背光补偿检验

摄像机对准灯箱，采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大（电子快门AES打开）。将反射式灰度测试卡放在摄像机背光补偿区域，分别切换背光补偿的开关观察景物亮度，观察前景目标景物亮度是否有变化，依此判断其功能是否符合要求。无功能选项的可通过与无背光补偿的摄像机图像对比观察判断。

日夜模式检验

日夜模式功能测试步骤如下：

- 将一组红外光源和标准光源与摄像机平行方向放置，并将镜头对准色彩还原测试卡，将视频信号接入到欠显示设备。

- 摄像机应首先选择自动日夜模式，同时开启红外光源和标准光源，环境照度调整到设定黑白转彩色照度值，观察显示设备显示的图像应为彩色图像且不出现偏色现象；当摄像机具有ICR(红外滤片移除)功能时,图像转为彩色的同时伴随有滤光片移除的机械运动声。

- 摄像机应首先选择自动日夜模式，开启标准光源，环境照度调整到设定彩色转黑白照度值时，摄像机应自动切换为夜间模式，图像转为黑白；当摄像机具有ICR(红外滤片移除)功能时,图像转为黑白的同时伴随有滤光片移除的机械运动声；此时，开启红外光源时，显示的图像应变得明亮和清晰。

- 摄像机在彩色模式下重复c）步测试，图像不应转为黑白；具有ICR(红外滤片移除)功能时应无滤光片移除的机械运动声。

- 摄像机在黑白模式下重复b）步测试，摄像机为黑白图像；具有ICR(红外滤片移除)功能时应可感应红外光源。

- 摄像机日间模式转换夜间模式及夜间转换日间模式的照度值以厂家提供实际值为准。

电子快门检验

测试采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大（如能进行快门控制，将摄像机调节到电子快门模式）。

将摄像机对准灯箱，灯箱前放置钟摆。如果摄像机有自动电子快门功能，当打开灯箱光源时，摄像机画面从过曝，慢慢变正常。然后缓慢关小镜头光圈，观察钟摆的拖尾是否逐渐加重。

网络功能检验

主动注册检验

启动联网系统测试软件，将网络摄像机连接到联网系统，登录测试软件。查询网络摄像机的状态应为离线状态；启动网络摄像机，刷新测试软件，查询网络摄像机的状态应为在线状态。

时钟同步检验

启动联网系统测试软件，将网络摄像机连接到联网系统。观看网络摄像机的时钟是否与联网系统的系统时钟同步。

视音频参数调节检验

启动摄像机联网测试软件，将网络摄像机注册到测试软件。按说明书要求对网络摄像机的图像尺寸、帧率等视音频参数进行调节（包括但不限于通过SIP信令、私有协议、web配置界面方式），并保存调节后的参数，重新登录测试软件，观察网络摄像机调节后的视音频参数是否保存。

断线自动重连检验

启动联网系统测试软件，将网络摄像机连接到联网系统，使网络摄像机处于在线状态；断开网线，刷新测试软件，使网络摄像机处于离线状态；重新连接网线，在说明书规定的时间内，观察网络摄像机是否重新上线。

在线升级检验

按说明书要求对网络摄像机进行软件版本在线升级，检测设备升级状态及版本信息，判断设备是否升级成功。

配置保存获取检验

启动联网系统测试软件，将网络摄像机注册到测试软件。按说明书要求对网络摄像机进行配置信息修改（包括但不限于通过SIP信令、私有协议、web配置界面方式），测试软件应能获取到摄像机修改的参数。重新登录测试软件，观察网络摄像机调节后的配置信息是否保存。

恢复出厂设置和重启检验

按说明书要求对网络摄像机分别进行恢复出厂设置、重新启动和模拟掉电功能操作，查看恢复的设置参数和保存的配置情况是否符合要求。

字符叠加（OSD）检验

按说明书要求进行录像操作，查看记录信息中的字符叠加情况是否符合要求。

视频输出检验

按说明书要求进行检测判断是否符合要求。

本机存储检验

按说明书要求进行检测判断是否符合要求。

双(多)码流检验

对于可以输出双码流或多码流的网络摄像机，用两台（或多台）计算机分别运行摄像机客户端，并分别预览视频码流，两路码流需在图像尺寸、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同，观察不同工作站上的视频图像是否可以依照6.3.2.2中对帧率的要求同时流畅预览。

对于可以存储一路码流的同时输出另一路码流的网络摄像机，用摄像机客户端软件设置摄像机存储，再在客户端软件上用另一路在图像尺寸、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同的码流进行预览，观察视频图像是否可以依照6.3.2.2中对帧率的要求流畅播放。播放存储的视频码流，观察存储的视频码流是否可以依照6.3.2.2中对帧率的要求流畅播放，并具有与实时预览码流相同时间段的内容。

WEB服务检验

按说明书要求进行进行远程访问及存贮信息的调用，判断是否符合要求。

报警检验

触发各种报警信息，通过网络摄像机联网系统测试软件判断是否能观测到报警事件，检查存储的报警前后视频信息是否符合时间要求。

日志记录检验

通过网络摄像机联网系统测试软件检查网络摄像机的最近访问者的用户名、IP地址、访问时间、设置参数、报警等日志记录信息，判断是否符合要求。

语音检验

按说明书要求检查双向语音对讲和单向语音广播功能是否符合要求。

NAT 穿越检验

将网络摄像机和联网系统分别部署在两个不同的私有TCP/IP网络中，两个网络连接到具有NAT功能的路由器上，经过正确设置后，检查联网系统是否能检测到网络摄像机，且能与网络摄像机进行通讯。

动态域名解析（DDNS）检验

按说明书要求进行检测判断是否符合要求。

传输、交换、控制

通过联网系统测试软件，判断是否符合要求。

性能要求检验

摄像机基本性能要求检验

分辨力检验

设备安排及测试图如图1所示,摄像机设定条件如表5，拍摄条件如6.1条所示。

摄像机摄取综合测试卡（可根据摄像机种类不同选择4：3或16：9的测试卡），用目测法观察监视器上图像中心楔上能分辨的最大水平和垂直电视线数，必要时可对图像放大观看。判断测试结果是否符合6.3.1.1的要求。

a) 4：3 综合测试卡                         b) 16：9 综合测试卡

分辨力测试图

最低可用照度检验

设备安排及测试图如图2所示，摄像机设定条件如表5，拍摄条件如7.1条所示。

测试时选用F1.2镜头,使镜头光圈处于最大位置，摄像机摄取综合测试卡（可根据摄像机种类不同选择4：3或16：9的测试卡），在不改变光源色温的情况下降低光源亮度，用监视器观看被摄测试卡的视频图像，当输出图像的分辨力满足要求时，用照度计测出测试图上的照度。

当实际测量镜头光圈不能满足要求时，可通过下面方法换算：

(1)

其中：

：标称光圈值

：实际光圈值

：实测最低照度

：标称最低照度

为了在不改变被观察光的相关色温情况下模拟物体照度的下降，可在摄像机镜头前加中性密度滤光片；

增加滤光片的密度（D），直到输出图像的分辨力满足要求；

读出滤光片密度（D）的值，则最低照度由以下公式计算：

最低照度值=照度/滤光片衰减=2000/（10的D次方） (lx)                             (2)

根据测试结果按6.3.1.2要求判定最低可用照度等级。

a) 4：3 综合测试卡                         b) 16：9 综合测试卡

最低照度测试图

最大亮度鉴别等级检验

设备安排及测试图如图3所示；拍摄条件如7.1条所示。摄像机摄取灰度测试卡，在监视器上用目测法测量可分辨的最大亮度鉴别等级，判断测试结果是否符合6.3.1.3的要求。

a) 4：3 灰度测试卡                    b) 16：9 灰度测试卡

最大亮度鉴别等级

色彩还原误差检验

设备安排及测试图如图4所示；拍摄条件如7.1条所示。测试用光源色温为2800K、 6500K和

9000K。在不同色温下(高—9000K; 中—6500K; 低—2800K)，摄像机摄取色彩还原测试卡，截图后采用软件判断，取测试卡中所有色块，每个色块中截取面积不小于30%，将所截取色块的色彩空间转换成CIEL*a*b*色彩空间。测出其R、G、B值，用下式计算各项色彩还原误差：

明度差：

色度差：

总色彩还原误差：

式中，、、为测试图卡第i方块的明度和色度； 、 、为所拍图像第i方块的明度和色度。

对所有色块的进行算数平均，得到平均色彩还原误差：

判断不同色温下的色彩还原误差是否符合6.3.1.4的要求。

4:3 色彩还原测试卡

TE226 16：9色彩还原测试卡

色彩还原测试图

网络性能检验

帧率检验

网络接口数字摄像机输出图像序列中每秒所包含的不重复的图像帧数。

测量方法：

- 摄像机摄取钟摆或秒表发生器；

- 摄像条件及摄像机设定条件如7.1条所述；

- 采用厂方提供录像软件进行录像，录像时间≥120s ；用厂方提供的播放器进行录像单帧回放，回放时间120s；前后两帧图片的摆钟位置或秒表发生器读数需有差异，按一帧计算；

- 读出20s 内的单帧图片数N，然后用以下计算公式帧率:

帧率=N/20（帧/s 或 fps）

判断测试结果是否符合6.3.2.2的要求。

延时检验

网络摄像机输出图像与实际景象之间的时间差。

测量方法：

- 在图形工作站上安装精确度≤1ms 的秒表发生器软件；

- 摄像条件及摄像机设定条件如7.1条所述；

- 摄像机摄取图形工作站显示器，并将图像输出至图形工作站显示。图形工作站应同时显示秒表发生器软件及摄像机摄取的秒表发生器图像；

- 点击启动秒表发生器软件，进行计时，时间≥20s 后，对图形工作站显示器进行屏幕截图；

- 对屏幕截图中的两个秒表发生器进行读数，秒表发生器读数为T1，摄像机摄取的秒表发生器读数为T2，然后用以下计算公式:

延时=（T2-T1）±20（ms）

判断测试结果是否符合6.3.2.3的要求。

图像质量检验

图像质量检验采用五级损伤制的主观评价方法,评价项目、评分分级见表6,评价方法宜采取单刺激法,观看距离应为监视器屏幕高度的4倍至6倍,评价人员应不少于5名,评价人员应独立评价打分,取算术平均值为评价结果.

图像质量主观评价

| 编号 | 评价项目 | 评分分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 宽动态场景 | 前景 | 丝毫看不出图像质量变坏 | 可看出图像质量变化但不妨碍观看 | 明显看出图像质量变坏 | 图像质量妨碍观看 | 图像质量严重妨碍观看 |
| 2 |  | 后景 |  |  |  |  |  |
| 3 | 普通场景（正常亮度） |  |  |  |  |  |
| 4 | 普通场景（低照度） |  |  |  |  |  |
| 5 | 运动场景（正常亮度） |  |  |  |  |  |
| 6 | 运动场景（低照度） |  |  |  |  |  |

评价指标的说明：

- 宽动态场景（背景亮度2000lx，前景亮度20lx）：

评价要求：前景细节清晰，轮廓分明，色彩真实。后景细节清晰，轮廓分明，色彩真实。

普通场景（正常亮度），亮度300lx

评价要求：图像细节清晰锐利，轮廓分明，色彩真实，噪点较小。

普通场景（低照度下），亮度为摄像机标称最低照度。

评价要求：图像细节清晰锐利，轮廓分明。

运动场景，照度范围在10～10000lx可调，直径40cm的转盘，以120转/分钟速度匀速转

动，测试卡放置在转盘中心位置，待测摄像机的中心与转盘中心在一条直线上，测试内容应充满整个摄像机输出图像，测试时抓取摄像机输出的图片，应确保图片中能完整（包括运动模糊产生的拖尾部分）抓到测试卡上3个圆形黑点。

评价要求：评价圆形黑点产生的运动模糊（拖尾）的像素数量。

视音频同步要求检验

用目视和耳听，综合评价视音频监视和回放的同步效果，记录视音频失步现象发生时的失步时间，判断结果是否符合6.3.2.5的要求。

特殊功能摄像机性能要求检验

防暴摄像机性能要求试验

试验机上安装冲击工具如图5，工具下半部表面硬度应在40HRC～45HRC范围内。以玻璃上表面为基准，计算产生规定的冲击能量时，工具冲击端与玻璃表面之间的距离。固定好被测装置，应保证落点位置在φ60mm内。正式试验以前，应进行预试验，观察落点偏移量，以保证试验精度。冲击应连续进行。判断结果是否符合6.3.3.1的要求。

冲击工具截面示意图

主动红外摄像机性能要求检验

- 红外摄像机作用距离检验

测试方法参见深圳市安防产业标准联盟标准《安全防范视频监控模拟摄像机》附录A，判断结果是否符合6.3.3.2的要求。

- 红外灯角度检验

测试方法参见《安全防范视频监控模拟摄像机》附录B，判断结果是否符合6.3.3.2的要求。

- 红外线波长检验

用光谱分析仪测试，判断结果是否符合6.3.3.2的要求。

- 红外灯开关检验

目视检查，判断结果是否符合6.3.3.2的要求。

检验规则

检验分类

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验：

——新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

——正式生产后，如结构、材料、工艺、生产设备和管理有较大改变可能影响产品性能时；

——产品长期（一年以上）停产后恢复生产时；

——交收检验的结果与上次型式检验的结果有较大差异；

——国家有关产品质量监督机构提出要求或合同规定等。

交收检验

A组检验（逐批）：交收产品时,全数检验。

B组检验（逐批）：交收产品时,从A组合格批中抽样检验。

C组检验（周期）：每半年进行一次,受试样品从交收检验合格批中随机抽取。

检验项目和顺序

检验项目、顺序、技术要求、试验方法及不合格分类按表4规定。

检验项目及顺序

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 不合格分类 | 型式检验 | 交收检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 试样编号 | 组批 |
|  |  |  |  |  | 1″ | 2″ | 3″ | A | B | C |
| 1 | 外观和结构要求 | 5.1.2 | 6.2.1 | B | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 电气(物理)接口要求 | 5.1.3 | 6.2.2 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 摄像机基本功能 | 5.2.1 | 6.3.1 | B | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 4 | 网络功能 | 5.2.2 | 6.3.2 | B | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 5 | 摄像机基本性能要求 | 5.3.1 | 6.4.1 | B | ● |  | - | - | ● | ● |
| 6 | 网络性能 | 5.3.2 | 6.4.2 | B | ● |  | - | - | ● | ● |
| 7 | 防暴摄像机性能要求 | 5.3.3.1 | 6.4.3.1 | B | - | ● | - | - | - | ● |
| 8 | 主动红外摄像机性能要求 | 5.3.3.2 | 6.4.5.2 | A | ● | - | - | - | - | ● |
| 9 | 电源要求 | 5.1.4 | 6.2.3 | A | ● | - | - | - | - | ● |
| 10 | 环境适应性要求 | 5.1.5 | 6.2.4 | A | ● | - | - | - | - | ● |
| 11 | 电磁兼容性要求 | 5.1.6 | 6.2.5 | A | - | - | ● | - | - | - |
| 12 | 安全性要求 | 5.1.7 | 6.2.6 | A | - | - | ● | - | - | - |
| 检验顺序按表中序号逐次进行。 |

抽样与组批规则

组批规则

交付检验的批应由同一生产批的产品构成。

抽样规则

型式检验的受试样品不应少于3台。

交收检验

A组检验为全数检验。

B组检验的样品数量按GB/T 2828.1－2012的规定随机抽取。

C组检验的样品数量按GB/T 2829－2002的规定随机抽取。

判定规则

按表4规定的项目、顺序、技术要求、试验方法和不合格分类判定样品是否合格。如果有一项A类或两项B类不符合要求则判为不合格品。

全数检验的样品应全部合格，对抽样检验的样品不合格品数小于或等于接收数（Ac），则判为批合格；不合格品数大于或等于拒收数（Re），则判为批不合格。

如无特殊规定，一般采用检查水平Ⅱ。在B组检验中，不合格品的接收质量限（AQL）为1.5；在C组检验中，不合格品的不合格质量水平（RQL）为20。

在连续批的逐批检验中,若质量水平保持较好或较差时,应按GB/T 2828.1－2012规定的转移规则进行放宽检查或加严检查。

不合格品的处置

对判为合格批中的不合格品应由厂方调换或修复成合格品。

B组、C组检验不合格时，其代表批的产品应停止检验，分析原因，消除不合格因素后再提交检验。

批的再提交

批检验不合格时,经修理、调试和检验合格后，再次随机抽取规定数量的样品提交检验。若仍判为不合格时，则可拒收。待查明原因，采取措施通过新的周期试验后，才能恢复正常生产和交收检验。

标志、包装、运输和贮存

标志

包装箱外应标有制造厂名称、地址、电话、摄像机名称、型号、规格并喷刷或贴有“小心轻放”“怕潮”等运输标志；运输标志应符合GB/T 191－2008的规定。包装箱外喷刷或粘贴的标志不应因运输条件和自然条件而退色、变色、脱落等。

包装

包装箱应符合防潮、防震的要求，包装箱内应有装箱明细表、检验合格证、备件、附件及产品说明书等物件，应符合GB 9969.1-2008规定。

运输

产品设计应当满足一般的车、船、飞机的运输要求。要求通过正常的车辆、船、飞机的运输和搬运，不会改变产品的内部机构和电气性能。

产品在运输中，应能防雨、雪和其他任何形式的潮气侵袭。

贮存

- 贮存环境

湿度    ≤80％

温度    -40℃～+70℃

大气压力   86Kpa～106Kpa

贮存处应当有防雨、雪和水浸的措施，不应当露天存放；

贮存处应当远离高温、高热的环境；

贮存处不应当有有毒的或腐蚀性气体，禁止与有毒的或带腐蚀性的酸、碱、盐等物品一起存放。

_________________________________